AUDITORÍA PARA COMPROBAR LA VERACIDAD Y EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO D.S. N° 6 DEL 29 DE ENERO DE 2015

CASO 2: Instalaciones de cogeneración con capacidad instalada superior a 100 kilowatts y cuyos excedentes sean inferiores a 20.000 kilowatts.

- Los excedentes de inyección al sistema de transmisión o distribución son inferiores a 20.000 kW.  En el caso de tener una capacidad de generación mayor a 20.000 kW no sobrepasará nivel de inyección, mediante la utilización de limitadores o tecnologías similares.

Sí		No

- Todas las características de las instalaciones de cogeneración eficiente existentes corresponden a las que se detallan en el informe, especificaciones técnicas, marcas, catálogos y anexos que se adjuntaron en la declaración de puesta en servicio comunicada a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Sí		No

- La instalación, máquina o proceso tiene como actividad principal la generación de electricidad y calor.

Sí		No

- Se indica la actividad productiva a la cual se destina su calor útil.

Sí		No

- Posee equipos de medida locales y totalizadores para obtener los parámetros:

Consumo de combustible (Q)			Sí		No

Calor útil (V)					Sí		No

Energía eléctrica generada (E)			Sí		No

- Es fácilmente reproducibles con la información contenida en el informe y los anexos determinar el Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE) que es mayor o igual a los valores indicados en la tabla indicada en el Artículo 12°.- midiendo en kWh durante dos horas de operación a carga nominal de las siguientes variables Q, V y E.

Sí		No

- Hay un registro mensual de los valores de REE, Q, V y E, de los últimos 48 meses de operación.

Sí		No

- Existen modificaciones de las instalaciones de cogeneración eficiente que impliquen que ellas dejen de cumplir con el Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE) requerido en el artículo 12º del Reglamento Decreto Supremo Núm. 6.

Sí		No

- Si hubo modificaciones, se comunicaron a la Superintendencia dentro de los 30 días corridos siguientes  a partir de la o las modificaciones.

Sí		No

- Los propietarios de las instalaciones de cogeneración eficiente han presentado ante la Superintendencia, si corresponde, cada cuatro años desde la puesta en servicio, los informes y anexos que correspondan para efectos de continuar siendo consideradas como instalaciones de cogeneración eficiente.

Sí		No

Observaciones:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………