## LE Calefactores a leña
LISTADO DE LABORATORIOS DE ENSAYOS DE PRODUCTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO
LABORATORIOS
Producto para Alumbrado Público | Protocolo | Norma | CESMEC | LENOR | FARADAY | PUCV | SILAB
Balasto para lámpara de descarga con vapor de: Sodio a alta presión, sodio a baja presión, mercurio a alta presión y/o haluros metálicos | PE_5-10 | IEC 61347-2-9:2006; IEC 61347-1:2007; IEC 60923:2006 (NCh 3110.Of2008) | x | x (1)
Dispositivos de control Eléctronicos para Módulos Led de uso en alumbrado público | PE_5-14 | IEC 61347-2-13:2006-05; IEC62384:2011-03 |  | x (1)
Lámpara de descarga con vapor de haluros metálicos | PE_5-12 | IEC 62035:2003; IEC 61167:1998 | x |  | x (1)
Lámpara de descarga con vapor de mercurio a baja presión | PE_5-11 | IEC 62035:2003; IEC 60188:2001 | x |  | x (1)
Lámpara de descarga con vapor de sodio a alta presión | PE_5-08 | IEC 62035:2003; IEC 60662:2002 | x |  | x
Lámpara de descarga con vapor de sodio a baja presión | PE_5-09 | IEC 62035:2003; IEC 60192:2001 | x |  | x
Luminaria para alumbrado publico | PE_5-07 | IEC 60598-2-3:2002; IEC 60598-1:2008; IEC 60529:2001 | x | x | x (1) |  | x
Luminaria proyector (Proyector de área) para alumbrado Público | PE_5-19 | IEC 60598-2-5:1998-01; IEC 60598-1:2008-04; IEC 60529:2001-02 | x | x
Modulos Led para uso de alumbrado público | PE_5-13 | IEC 62031:2008-01 |  | x (1)
Luminarias y Proyectores de Área para alumbrado de exteriores con lámparas de descarga o con lámparas de filamento incandescente | PCL N° 1 | IEC 62722-1:2014-09, IEC 60598-1; IEC 60598-2 (con todas las partes incluidas en dicho estándar); CIE 34:1977; CIE 43:1979; CIE 121:1996; CIE S017/E:2011 |  |  | x (2) | x (2)
Luminarias y Proyectores de Área para alumbrado de exteriores con fuentes de luz con tecnologías de estado sólido (LED) | PCL N° 2 | IEC 62717:2014-09; IEC 62722-1:2014-09; IEC 62722-2-1:2014-09; IEC 60598-1; IEC 60598-2 (con todas las partes incluidas en dicho estándar); CIE 34:1977; CIE 43:1979; CIE 121:1996; CIE S017/E:2011 |  |  | x (2) | x (2)
Ultima actualización 17.12.2015
(1) Autorizado solo para parte del protocolo.
(2) Estos Laboratorios de Ensayos también actúan como Organismos de Certificación según el D.S. 43/2012 "Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminación Lumínica elaborado a partir de la revisión del DS 686 de 1999"