[image: image1.jpg]




ANEXO CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y OPERACIONAL

DECLARACIÓN DE CENTRAL DE GAS LICUADO DE PETROLEO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE GLP EN MEDIA PRESIÓN (TC2)
	
	
	
	

	 
	Información General de Centrales de GLP (obligatorio):
	
	

	 
	Número de centrales de GLP (numérico) (*)
	
	
	

	 
	Capacidad total de centrales GLP declarada (m3 totales)
	
	
	

	 
	Capacidad total de centrales GLP proyectada (m3 totales) (si corresponde)
	
	
	

	 
	Potencia total de la instalación declarada (kW) 
	
	
	

	 
	


	
	Indicar por cada central lo siguiente (obligatorio de acuerdo a (*):

	 
	Si es central de uso domiciliario indicar:

	 
	
	Central de abastecimiento
	Central de distribución
	
	
	 

	 
	Torre
	 
	 
	Cantidad
	
	 

	 
	Bloque
	
	
	Cantidad
	
	 

	 
	Casas
	
	 
	Cantidad
	
	 

	 
	Nota1:  Central de Abastecimiento corresponde a 1 torre ó 1 bloque ó menos de 10 casas
	
	 

	
	Nota2:  Central de Distribución corresponde a más de 1 torre ó más de 1 bloque ó más de 10 casas

	 
	Datos de la central de GLP: (obligatorio)
	
	

	 
	Número de tanques de la central (cantidad)
	
	

	 
	Capacidad total central (m3 totales) 
	
	

	 
	Número de instalaciones que abastece la central (cantidad) 
	
	

	 
	Detalle de Instalaciones abastecidas por la central (obligatorio)
	

	 
	Por cada tipo de artefacto, indicar:
	
	

	 
	Tipo o nombre
	Número de artefactos
	Potencia de artefactos (kW)
	Potencia Total Por Tipo artefactos (kW)

	
	ANAFE
	
	
	

	 
	
	Potencia Total de Central (kW)
	

	 
	Información de tanques de cada central (obligatorio):
	

	
	Información (agregar columnas si son más de 5 tanques)
	Tanque 1
	Tanque 2
	Tanque 3
	Tanque 4
	Tanque 5

	 
	Número de Serie 
	
	
	
	
	

	 
	Empresa que fabricó tanque  
	
	
	
	
	

	
	Procedencia (nacional o nombre país)
	
	
	
	
	

	 
	Fecha de fabricación
	
	
	
	
	

	
	Uso del tanque (Nuevo o Usado)  
	
	
	
	
	

	
	Capacidad del tanque (m3) 
	
	
	
	
	

	
	Tipo (Superficie o Subterráneo)
	
	
	
	
	

	
	Tipo (Vertical u Horizontal)    (Solo para tanques de Superficie)
	
	
	
	
	

	
	Nº Certificado de Conformidad de Tanque (fabricación)
	
	
	
	
	

	 
	Organismo de Certificación (LEC)
	
	
	
	
	

	 
	Nº Certificado Inspección Periódica o Reinspección (si corresponde)
	
	
	
	
	

	 
	Fecha de última inspección periódica o de reinspección (si corresponde)
	
	
	
	
	

	
	Fecha de próxima inspección periódica
	
	
	
	
	

	 
	Organismo Técnico de Inspección Periódica y Reparación (OTI) 
	
	
	
	
	

	 
	Organismo de Inspección (LEC) 
	
	
	
	
	

	 
	Razón de vaporización (Mcal/h) 
	
	
	
	
	

	 
	Si tanque es subterráneo:

	 
	Descripción de tipo de protección a la corrosión del tanque (texto)

	 
	

	 
	Descripción de tipo de protección a la corrosión en la excavación (base y costados tanque) (texto)

	 
	

	 
	Tuberías en red de media presión: (obligatorio) 
	
	
	
	 

	 
	Diámetro Nominal
	Material de la tubería
	Designación/ Denominación/ Clase
	Espesor (mm)
	Máxima presión de trabajo (PSI)
	Presión de operación (PSI) (obligatorio)
	Cantidad total de tubería utilizada, en metros lineales

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ensayo de hermeticidad de la instalación: (obligatorio)

	 
	Rut empresa y/o Profesional que inspeccionó y realizó ensayos de hermeticidad 
	

	 
	Razón Social empresa y/o Profesional que inspeccionó y realizó ensayos de hermeticidad
	

	 
	Fecha de realización de ensayos: (dd.mm.aaaa)
	

	 
	Presión de ensayo  (PSI)
	

	
	Indicar Resultado final del ensayo 
	

	 

	
	Firma de Instalador:


	


[image: image1.jpg]