	[image: image1.jpg]


ANEXO "Memoria Descriptiva"

Declaración de Instalaciones de Combustibles líquidos (TC4)



	 
	Memoria Descriptiva
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	El profesional declara que la instalación de combustibles líquidos posee las siguientes características: (Seleccionar con X)

	 
	A1.
	Estanques
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Estanque N°
	
	OBS.
	1
	2
	3
	4
	 

	 
	Nuevo/Existente (Indicar con N ó D)
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	N° de serie del tanque
	(Obligatorio)
	
	
	
	
	

	
	Año de Fabricación del tanque
	(Obligatorio)
	
	
	
	
	

	 
	N° de Certificado de Fabricación del tanque  (PC-103, PC-106; PC-112)
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Capacidad Nominal (m3)
	(Obligatorio)
	
	
	
	
	

	
	Tipo de CL que almacena
	(Obligatorio)
	
	
	
	
	

	 
	N° de Certificado de re inspección del tanque (PC-111)
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Año de re inspección de tanque
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Posee Fase IB
	(indicar con X)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalación del tanque
	Enterrado
	(indicar con X)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Superficie
	Sobre
	(indicar con X)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	A nivel
	(indicar con X)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Bajo nivel
	(indicar con X)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de Protección  Anticorrosivo
	Revestimiento Asfáltico
	(indicar con X)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Ánodo de sacrificio
	(opcional, indicar con X)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Corriente impuesta
	(opcional, indicar con X)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hermeticidad de tanques enterrados
	Puntaje matriz de acción
	(Obligatorio,
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Periodicidad de inspección
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Fecha 1° inspección (aa/bb/cc)
	(Obligatorio,)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Fecha Próxima Inspección (aa/bb/cc)
	(Obligatorio,)
	
	
	
	
	

	 
	Ensayo de presión en terreno
	Presión
	Kg/cm2
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Tiempo
	Hr
	(Obligatorio,)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Medio de  ensayo (Agua, Aire)
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A2.
	Tipos de conexión en estanque(s)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Estanque N°
	OBS.
	1
	2
	3
	4
	

	 
	Descarga de CL
	Prolongación conexión de llenado a 15 cm del fondo del estanque (SI/NO)
	(Obligatorio)
	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	Contenedor    de derrames
	Capacidad
	Litros
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Marca
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Modelo
	(Opcional)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Línea
	Diámetro
	Mm
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Material
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Contención Secundaria
	Sí
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	No
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Tipo   (Indicar X)
	Directa
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Remota
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Sistema de protección de sobrellenado
	Ubicación
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Marca
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Modelo
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Suministro de CL
	Línea
	N° Líneas
	___
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Diámetro
	Mm
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Material
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Contención secundaria (indicar X)
	Sí
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	No
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Tipo (indicar X)
	Succión
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Impulsión
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tubo venteo
	Diámetro
	Mm
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Altura
	M
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Distancia Límite Propiedad
	M
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Válvula Venteo Presión de apertura
	Kg/cm2
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Válvula Venteo Marca
	___
	(Obligatorio)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A3.
	Sistemas de Contención de Derrames (Sólo para almacenamiento a nivel)
	
	
	
	
	
	 

	 
	Perteneciente a TK N°
	Sistema de Contención de derrames mediante pretil
	Sistemas de Contención de derrames a zonas apartadas
	 

	 
	
	Capacidad
	Material
	Tipo de canalización a zona aislada (Indicar con X)
	Capacidad de contención de la zona aislada (m3)
	 

	 
	
	Individual (M3)
	Total (M3)
	
	Canal abierta
	Tubería
	
	 

	 
	(Obligatorio)
	(Obligatorio)
	(Obligatorio)
	
	
	(Obligatorio)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A.4 
	Unidades de suministro
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ISLA 

N°
	UNIDAD DE SUMINISTRO
	 

	 
	
	N°
	Marca
	Modelo
	Serie
	Flujo
	Tipo (Indicar con X)
	Nº Pistolas Clase I/ Clase II
	Nº Certificado de Origen
	Fecha Certificación
	Organismo Certificador
	 

	 
	
	
	
	
	
	máx.
	mín.
	S
	D
	MD
	
	
	
	
	 

	 
	1
	(Obligatorio)
	(Obligatorio)
	(Obligatorio)
	(Obligatorio)
	(Obligatorio)
	(Obligatorio)
	
	
	
	
	(NO Obligatorio)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Nombre y Firma Ingeniero Declarante:___________________________________________________

	archivo
	TC4ANEXC-1
	fecha
	04/01/10
	AP-DTCL



