| FORMULARIO: SOLICITUD DE CONEXIÓN Realice su trámite en línea a través del Portal “Generación Ciudadana” en: https://www.sec.cl/generacion-ciudadana-te4/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del Inmueble |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa Distribuidora |  | Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N° Identificación del Servicio o Factibilidad del Servicio:(1) (2)(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Inmueble |  | Avenida, calle o pasaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Comuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Región: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato del Empalme (opcional) |  | Nivel de tension (V) (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo de empalme(18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacidad empalme (A) (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo de Conexión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Usuario del Inmueble o Instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persona natural o representante legal |  | Nombre completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R.U.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persona jurídica (si corresponde) |  | Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R.U.T. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sin Fines de Lucro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Propietario |  | Correo Electronico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teléfono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persona natural o representante legal |  | Nombre completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R.U.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persona jurídica (si corresponde) |  | Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R.U.T. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de Contacto |  | Nombre completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Correo Electronico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teléfono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Solicitud de Conexión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Solicitud (solo marcar una alternativa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Solicita conexión de suministro de energía o ampliación del servicio, paralelamente a la solicitud de conexión a la red? (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Solicita acceso a compacto de medida? (Solo aplicable a clientes MT que requieran de protección RI centralizada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características Principales del Equipamiento de Generación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidades solicitadas |  | Capacidad Instalada [kW]: (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacidad a Inyectar [kW]:(7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracteristica EG |  | Sistema de generación(8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Este proyecto se acoge algún programa de financiamiento? (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia del Equipamiento de Generación |  | Energético: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Especificar:_______________ |  |  |
|  |  | Técnología: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modo operación solicitado (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Cuenta con sistema de almacenamiento? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos Adjuntos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobante de pago respecto a la tramitación de la Respuesta a SC(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poder Simple (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia de cédula de identidad o del Rol Único Tributario del o los Usuarios Finales (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antecedentes de persona juridica sin fines de lucro (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Copia de Boleta o Factura por Suministro Eléctrico (14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permiso de edificación emitido por la Dirección de Obras Municipales (15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro fotográfico de empalme (16) (17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro fotográfico del transformador asociado (16) (17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro fotográfico de la protección asociada al EG (16)(17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano unilineal de las instalaciones existentes, donde se especifique claramente el transformador y circuito que se va a interconectar el EG (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro estar en conocimiento de que, en conformidad con el artículo 18° del Reglamento de la Ley 20.571, para la conexión definitiva del equipamiento de generación a la red, el contrato de conexión deberá estar firmado por el propietario del inmueble donde se instalará el Equipamiento de Generación o por quien lo represente, de acuerdo a la información contenida en el Certificado de Dominio Vigente emitido por el Conservador de Bienes Raíces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de Envío: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitante |  |  |  |  | Empresa Distribuidora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma |  |  |  |  | Timbre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  | Fecha Recepción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUT: |  |  |  |  | Lugar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - El número de identificación del servicio corresponde al número de cliente asociado al inmueble donde se instalará el EG, normalmente especificado en las boletas o facturas emitidas por la empresa distribuidora. - En el caso de que la solicitud de conexión se realice conjuntamente con la solicitud de suministro de energía o ampliación de servicios, confome el artículo 14° del D.S. N°57, debe indicarse el número de factibilidad del servicio. - No deben llenarse dichos campos en el caso de que la solicitud de coneción para el suministro de energía o la ampliación de los servicios sea presentada conjuntamente con al solicitud de conexión del EG. - En el caso de Solicitudes de Propiedad Conjunta, debe indicarse el número de cliente o servicio en el cual está asociado el EG. - Aplica para casos que se encuentre en proceso de trámite de la factibilidad asociada al suministro o ampliaciones de empalme. - Corresponde a la suma de la potencia máxima de las unidades de generación que conforman el equipamiento de generación de un usuario final, expresada en kilowatts cabe destacar que si la instalación cuenta con convertidor, se debe tener presente que la capacidad instalada del equipamiento de generación será la menor entre la potencia total UG (Unidad de Generación) y la potencia total convertidor. Por ejemplo, se tienen 4 paneles de 250 W cada uno y un convertidor de 1500 W, por lo tanto, la capacidad instalada será de 1000 W. - Corresponde a la suma de la potencia máxima que el equipamiento de generación es capaz de inyectar a la red, expresada en kilowatts. - El interesado debe especificar si el sistema de generación a conectar es del tipo trifásico o monofásico, con el objeto de que la empresa distribuidora realice la evaluación de los estudios técnicos. - En este punto el usuario podrá solicitar la operación en isla a la empresa distribuidora. La autorización solo será autorizada por la empresa distribuidora, siempre que se aseguren las condiciones apropiadas de calidad de suministo y seguridad de la red y del EG. - Comprobante de pago de Respuesta a SC, en caso de que el EG haya presentado formulario de Solicitud de Información previamente y en el caso de que no haya presentado solicitud de información, la capacidad del EG sea mayor al CIP o IEP. - El poder simple debe entregarse solo en el caso de que este formulario sea firmado por un tercero distinto al propietario. El poder simple debe entregarse solo en el caso de que el contrato sea firmado por un tercero distinto del propietario. En el caso de la solicitud de conexión de un Equipamiento de Generación Conjunto, el poder simple deberá ser otorgado por al menos dos interesados en abastecer sus propios consumos de energía e inyectar los excedentes de energía. - La(s) fotocopia(s) de la cédula del (o los) propietario(s) debe (n) entregarse sólo en caso de que se haya presentado el poder simple. - En el caso que la SCR sea presentada por una persona jurídica sin fines de lucro, ésta deberá adjuntar los antecedentes que acrediten dicha condición - No es obligatorio entregar la boleta asociada al inmueble. - Permiso de edificación debe ser otorgado por la dirección señalada (Solo este documento es requerido para Solicitudes de Conjuntos Habitacionales). - En el caso de que el cliente esté conectado en media tensión y disponga de compacto de medida, se requiere que el interesado adjunte un plano unilineal de las instalaciones existentes asociados al empalme, donde se detalle; El punto de conexión; Los transformadores conectados, indicando su conexionado, características y placa de identificación; Cableado con las características de estos, incluyendo la acometida y los conductores utilizados desde el (o los) transformador (es) hacia los tableros de conexión; Tableros de conexión; Se debe especificar claramente a que tablero y transformador se pretende conectar el EG. Adicionalmente se deben incluir los registros fotográficos del empalme, del transformador y de la protección asociada al EG. - Debe adjuntarse en el caso en que el cliente esté conectado en media tensión y haga retiro en baja tensión. - Sólo en caso que sea MT - Se debe mencionar el programa de financiamiento que se encuentra acogido el sistema (Casa Solar,CNR, Proyecto Reconstrucción Este formulario puede ser entregado en las oficinas comerciales de la empresa distribuidora, enviado por carta certificada o entregado según las instrucciones que imparta la SEC. Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver https://www.sec.cl/generacion-ciudadana-te4/ sección Generación Distribuida para Autoconsumo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |