## Calefactores Leña Cert. País
CALEFACTORES A LEÑA CERTIFICADOS - PAÍS
Marca | Modelo | Clase Eficiencia | Potencia Térmica Nominal (kw) | Eficiencia Energética (%) | Emisiones de Material Particulado (g/h) | Marcado SEC (QR)
ALCAZAR | ALCAZAR 390 | D | 10 | 70 | 2 | 0000000183548
ALCAZAR | 370 LOOK | D | 8 | 67 | 1.8 | 0000000177317
AMESTI | CLASSIC 400 | B | 10.47 | 76 | 2.49 | 9900000001473
AMESTI | CLASSIC 400-1 | D | 10.15 | 67 | 2 | 9900000001882
AMESTI | CLASSIC 400-2 | C | 10 | 71 | 2.4 | 0000000410795
AMESTI | CLASSIC 500 | C | 13.4 | 72 | 1.67 | 9900000001492
AMESTI | CLASSIC 500-1 | E | 12.6 | 61 | 1.83 | 9900000002447
AMESTI | CLASSIC 500-2 | D | 13 | 70 | 2 | 9900000004800
AMESTI | CLASSIC 500-3 | C | 13 | 71 | 2.4 | 0000000367736
AMESTI | CORNER 650 | E | 11 | 63 | 3.09 | 9900000003498
AMESTI | CUBIC 380 | B | 11.5 | 79 | 2.21 | 9900000001476
AMESTI | CUBIC 380-1 | D | 10 | 69 | 1.38 | 9900000002710
AMESTI | NORDIC 350 | B | 6.98 | 79 | 2.45 | 9900000001477
AMESTI | NORDIC 350-1 | D | 6.5 | 66 | 2.49 | 9900000001881
AMESTI | NORDIC 350-2 | C | 7.1 | 70.7 | 2.4 | 9900000004602
AMESTI | NORDIC 350-3 | C | 13 | 70 | 2.4 | 0000000355644
AMESTI | NORDIC 350-3 | C | 7 | 71 | 2.3 | 0000000381725
AMESTI | NORDIC 360 | B | 8.49 | 78 | 2.28 | 9900000001478
AMESTI | NORDIC 360-1 | D | 9 | 70 | 2.4 | 0000000180344
AMESTI | NORDIC 360-2 | D | 9 | 70 | 2.3 | 0000000230733
AMESTI | NORDIC 360-3 | C | 9 | 71 | 2.9 | 9900000004799
AMESTI | NORDIC 360-4 | C | 9 | 71 | 2.5 | 0000000419168
AMESTI | NORDIC 380 | B | 10.4 | 79 | 2.28 | 9900000001479
AMESTI | NORDIC 380-1 | E | 9.2 | 63 | 2.5 | 9900000002295
AMESTI | NORDIC 380-2 | C | 10 | 71 | 2.4 | 0000000411040
AMESTI | NORDIC 450 | C | 13.1 | 72 | 0.83 | 9900000001468
AMESTI | NORDIC 450-1 | E | 11.4 | 63 | 1.24 | 9900000002700
AMESTI | NORDIC 450-2 | C | 13 | 70 | 2.3 | 9900000004735
AMESTI | NORDIC 450-3 | C | 13 | 70 | 2.4 | 0000000355644
AMESTI | NORDIC 450-3 | C | 8 | 71 | 2.3 | 0000000367687
AMESTI | RONDO 440 | B | 7.56 | 79 | 0.91 | 9900000001474
AMESTI | RONDO 440-1 | D | 7.56 | 68 | 2.11 | 9900000002062
AMESTI | RONDO 440-2 | C | 7.7 | 74 | 1.8 | 9900000004881
AMESTI | RONDO 440 DESIGN | C | 9.12 | 72 | 0.91 | 9900000001731
AMESTI | RONDO 440 DESIGN | C | 10 | 73 | 2.2 | 9900000004208
AMESTI | RONDO 450 | B | 8.72 | 77 | 3.29 | 9900000001469
AMESTI | RONDO 450-1 | E | 7.58 | 61 | 2.5 | 9900000002396
AMESTI | RONDO 450-2 | C | 8.3 | 72 | 2.1 | 9900000004541
AMESTI | RONDO 450-3 | C | 8 | 71 | 2.3 | 0000000367687
AMESTI | RONDO 450 DESIGN | C | 10 | 73 | 2.2 | 9900000004208
AMESTI | RONDO 450 DESIGN-1 | C | 10 | 73 | 2.2 | 0000000441751
AMESTI | RONDO 490 | E | 15.7 | 62 | 1.85 | 9900000002153
AMESTI | SCANTEK 350 | B | 6.98 | 79 | 1.95 | 9900000001730
AMESTI | SCANTEK 350-1 | E | 6.3 | 63 | 2.17 | 9900000002839
AMESTI | SCANTEK 360 | B | 8.49 | 78 | 2.1 | 9900000001472
AMESTI | SCANTEK 360-1 | E | 6.6 | 62 | 1.37 | 9900000002641
AMESTI | SCANTEK 360-2 | C | 9 | 72 | 2.1 | 0000000420402
AMESTI | SCANTEK 380 | C | 10.15 | 72 | 1.32 | 9900000001471
AMESTI | SCANTEK 380-1 | D | 9.7 | 67 | 1.63 | 9900000002928
AMESTI | SCANTEK 380-2 | C | 9.7 | 72 | 1.86 | 9900000004333
AMESTI | SCANTEK 380-3 | C | 10 | 72 | 1.8 | 9900000005283
BOSCA | ECO 350 | B | 8.8 | 78 | 1.67 | 9900000001409
BOSCA | ECO 350 | D | 7.5 | 70 | 2.04 | 9900000002638
BOSCA | ECO 350 | D | 7.2 | 67 | 1.43 | 9900000003516
BOSCA | ECO 350 | D | 7.3 | 68 | 1.55 | 9900000004328
BOSCA | ECO 360 | D | 8.7 | 67 | 2.22 | 9900000001500
BOSCA | ECO 360 | C | 9.4 | 72 | 2.02 | 9900000002773
BOSCA | ECO 360 | C | 9.4 | 71 | 2.29 | 9900000003519
BOSCA | ECO 360 | C | 9.4 | 72 | 2.44 | 9900000004420
BOSCA | ECO 380 | C | 11.5 | 72 | 3.07 | 9900000001841
BOSCA | ECO 380 | D | 10.4 | 68 | 1.7 | 9900000003131
BOSCA | ECO 380 | D | 10.3 | 69 | 1.87 | 9900000004022
BOSCA | ECO FLAME 360-2 | B | 8 | 79 | 2.5 | 0000000135538
BOSCA | ECO FLAME 360-3 | B | 11 | 76 | 1.14 | 9900000002587
BOSCA | GOLD 380 | D | 10.6 | 68 | 1.55 | 9900000002772
BOSCA | GOLD 380 | D | 11 | 70 | 2.35 | 9900000003834
BOSCA | GOLD 500 | D | 12.2 | 66 | 1.8 | 9900000004901
BOSCA | LIMIT 350 | C | 7.5 | 71 | 1.87 | 9900000002592
BOSCA | LIMIT 350 | C | 7.5 | 72 | 1.88 | 9900000003377
BOSCA | LIMIT 350 | C | 7.5 | 72 | 1.9 | 9900000004238
BOSCA | LIMIT 360 | E | 8 | 58 | 1.35 | 9900000001486
BOSCA | LIMIT 360 | D | 9.4 | 67 | 2.23 | 9900000002812
BOSCA | LIMIT 360 | C | 9.4 | 71 | 2.45 | 9900000003518
BOSCA | LIMIT 360 | C | 9.4 | 71 | 2.47 | 9900000004421
BOSCA | LIMIT 380 | C | 11.5 | 71 | 1.75 | 9900000001600
BOSCA | LIMIT 380 | D | 10.6 | 69 | 1.7 | 9900000003132
BOSCA | LIMIT 380 | D | 10.6 | 70 | 2.25 | 9900000004025
BOSCA | LIMIT 480 | D | 13.9 | 69 | 2.4 | 0000000357852
BOSCA | MULTIBOSCA 350 | C | 8.5 | 72 | 1.19 | 9900000001430
BOSCA | MULTIBOSCA 350 | D | 7.5 | 70 | 1.54 | 9900000002682
BOSCA | MULTIBOSCA 350 | D | 7.5 | 69 | 1.98 | 9900000003517
BOSCA | MULTIBOSCA 350 | D | 7.5 | 69 | 1.87 | 9900000004332
BOSCA | SPIRIT 380 | C | 11.5 | 72 | 3.04 | 9900000001842
BOSCA | SPIRIT 380 | D | 10.8 | 68 | 3.04 | 9900000004276
EFEL | CT-4000 | C | 6 | 72 | 2.5 | 0000000135456
NOUVA | ECOEF I | A | 10 | 87 | 1.1 | 0000000147238
NOUVA | LT-400 | B | 10.6 | 84 | 1.4 | 0000000227786
NOUVA | LT-400 | B | 10 | 84 | 1.8 | 0000000336877
NOUVA | RUSTIC 600 | B | 9.9 | 85 | 0.9 | 0000000218004
XEOOS | X8 BASIC | B | 8 | 82 | 1.3 | 0000000151089
XEOOS S.P.A. | X8 ECO GREEN | B | 8 | 79 | 1.6 | 0000000185882
"Con el objetivo de que la ciudadanía conozca los calefactores que cumplen con la normativa vigente para ser comercializados en el país, que por lo tanto no presentan riesgos para su seguridad, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), publica los siguientes listados de productos certificados con sus características técnicas y resultados de ensayos.
La Región Metropolitana tiene sus propios listados, debido a que desde el 24 de Noviembre de 2017, de acuerdo al D.S. Nº 31/2016 del Ministerio de Medio Ambiente que establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana, solo se permitirá la comercialización en la RM de calefactores nuevos a leña que posean Emisiones de Material Particulado (MP) menor o igual a 2,5 g/h y una Potencia Térmica Nominal menor o igual a 25 kW. Sin embargo, el mismo plan señala que se prohíbe el uso de calderas de calefacción de uso domiciliario (cuando su utilización es para una casa habitación de forma individual), calefactores y cocinas, que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera en la provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto. En estas 34 comunas sólo estará permitido el uso de artefactos a pellet de madera que posean Emisiones de MP menor o igual a 2,5 g/h.
Cualquier consulta adicional a la información entregad en los listados publicados, favor comunicarla a contacto@sec.cl"

## Calefactores Leña Cert. R.Metr.
CALEFACTORES A LEÑA CERTIFICADOS - REGIÓN METROPOLITANA
Marca | Modelo | Clase Eficiencia | Potencia Térmica Nominal (kw) | Eficiencia Energética (%) | Emisiones de Material Particulado (g/h) | Marcado SEC (QR)
ALCAZAR | ALCAZAR 390 | D | 10 | 70 | 2 | 0000000183548
ALCAZAR | 370 LOOK | D | 8 | 67 | 1.8 | 0000000140069
AMESTI | CLASSIC 400 | B | 10.47 | 76 | 2.49 | 9900000001473
AMESTI | CLASSIC 400-1 | D | 10.15 | 67 | 2 | 9900000001882
AMESTI | CLASSIC 400-2 | C | 10 | 71 | 2.4 | 0000000410795
AMESTI | CLASSIC 500 | C | 13.4 | 72 | 1.67 | 9900000001492
AMESTI | CLASSIC 500-1 | E | 12.6 | 61 | 1.83 | 9900000002447
AMESTI | CLASSIC 500-2 | D | 13 | 70 | 2 | 9900000004800
AMESTI | CLASSIC 500-3 | C | 13 | 71 | 2.4 | 0000000367736
AMESTI | CUBIC 380 | B | 11.5 | 79 | 2.21 | 9900000001476
AMESTI | CUBIC 380-1 | D | 10 | 69 | 1.38 | 9900000002710
AMESTI | NORDIC 350 | B | 6.98 | 79 | 2.45 | 9900000001477
AMESTI | NORDIC 350-1 | D | 6.5 | 66 | 2.49 | 9900000001881
AMESTI | NORDIC 350-2 | C | 7.1 | 70.7 | 2.4 | 9900000004602
AMESTI | NORDIC 360 | B | 8.49 | 78 | 2.28 | 9900000001478
AMESTI | NORDIC 360-1 | D | 9 | 70 | 2.4 | 0000000180344
AMESTI | NORDIC 360-2 | D | 9 | 70 | 2.3 | 0000000230733
AMESTI | NORDIC 360-4 | C | 9 | 71 | 2.5 | 0000000419168
AMESTI | NORDIC 380 | B | 10.4 | 79 | 2.28 | 9900000001479
AMESTI | NORDIC 380-1 | E | 9.2 | 63 | 2.5 | 9900000002295
AMESTI | NORDIC 380-2 | C | 10 | 71 | 2.4 | 0000000411040
AMESTI | NORDIC 450 | C | 13.1 | 72 | 0.83 | 9900000001468
AMESTI | NORDIC 450-1 | E | 11.4 | 63 | 1.24 | 9900000002700
AMESTI | NORDIC 450-2 | C | 13 | 70 | 2.3 | 9900000004735
AMESTI | NORDIC 450-3 | C | 13 | 70 | 2.4 | 0000000355644
AMESTI | RONDO 440 | B | 7.56 | 79 | 0.91 | 9900000001474
AMESTI | RONDO 440-1 | D | 7.56 | 68 | 2.11 | 9900000002062
AMESTI | RONDO 440-2 | C | 7.7 | 74 | 1.8 | 9900000004881
AMESTI | RONDO 440 DESIGN | C | 9.12 | 72 | 0.91 | 9900000001731
AMESTI | RONDO 440 DESIGN | C | 10 | 73 | 2.2 | 9900000004208
AMESTI | RONDO 450-1 | E | 7.58 | 61 | 2.5 | 9900000002396
AMESTI | RONDO 450-2 | C | 8.3 | 72 | 2.1 | 9900000004541
AMESTI | RONDO 450-3 | C | 8 | 71 | 2.3 | 0000000367687
AMESTI | NORDIC 350-3 | C | 13 | 70 | 2.4 | 0000000355644
AMESTI | NORDIC 350-3 | C | 7 | 71 | 2.3 | 0000000381725
AMESTI | NORDIC 450-3 | C | 8 | 71 | 2.3 | 0000000367687
AMESTI | RONDO 450 DESIGN | C | 10 | 73 | 2.2 | 9900000004208
AMESTI | RONDO 450 DESIGN-1 | C | 10 | 73 | 2.2 | 0000000441751
AMESTI | RONDO 490 | E | 15.7 | 62 | 1.85 | 9900000002153
AMESTI | SCANTEK 350 | B | 6.98 | 79 | 1.95 | 9900000001730
AMESTI | SCANTEK 350-1 | E | 6.3 | 63 | 2.17 | 9900000002839
AMESTI | SCANTEK 360 | B | 8.49 | 78 | 2.1 | 9900000001472
AMESTI | SCANTEK 360-1 | E | 6.6 | 62 | 1.37 | 9900000002641
AMESTI | SCANTEK 360-2 | C | 9 | 72 | 2.1 | 0000000420402
AMESTI | SCANTEK 380 | C | 10.15 | 72 | 1.32 | 9900000001471
AMESTI | SCANTEK 380-1 | D | 9.7 | 67 | 1.63 | 9900000002928
AMESTI | SCANTEK 380-2 | C | 9.7 | 72 | 1.86 | 9900000004433
AMESTI | SCANTEK 380-3 | C | 10 | 72 | 1.8 | 9900000005283
BOSCA | ECO 350 | B | 8.8 | 78 | 1.67 | 9900000001409
BOSCA | ECO 350 | D | 7.5 | 70 | 2.04 | 9900000002638
BOSCA | ECO 350 | D | 7.2 | 67 | 1.43 | 9900000003516
BOSCA | ECO 350 | D | 7.3 | 68 | 1.55 | 9900000004328
BOSCA | ECO 360 | D | 8.7 | 67 | 2.22 | 9900000001500
BOSCA | ECO 360 | C | 9.4 | 72 | 2.02 | 9900000002773
BOSCA | ECO 360 | C | 9.4 | 71 | 2.29 | 9900000003519
BOSCA | ECO 360 | C | 9.4 | 72 | 2.44 | 9900000004420
BOSCA | ECO 380 | D | 10.4 | 68 | 1.7 | 9900000003131
BOSCA | ECO 380 | D | 10.3 | 69 | 1.87 | 9900000004022
BOSCA | ECO FLAME 360-2 | B | 8 | 79 | 2.5 | 0000000135538
BOSCA | ECO FLAME 360-3 | B | 11 | 76 | 1.14 | 9900000002587
BOSCA | GOLD 380 | D | 10.6 | 68 | 1.55 | 9900000002772
BOSCA | GOLD 380 | D | 11 | 70 | 2.35 | 9900000003834
BOSCA | GOLD 500 | D | 12.2 | 66 | 1.8 | 9900000004901
BOSCA | LIMIT 350 | C | 7.5 | 71 | 1.87 | 9900000002592
BOSCA | LIMIT 350 | C | 7.5 | 72 | 1.88 | 9900000003377
BOSCA | LIMIT 350 | C | 7.5 | 72 | 1.9 | 9900000004238
BOSCA | LIMIT 360 | E | 8 | 58 | 1.35 | 9900000001486
BOSCA | LIMIT 360 | D | 9.4 | 67 | 2.23 | 9900000002812
BOSCA | LIMIT 360 | C | 9.4 | 71 | 2.45 | 9900000003518
BOSCA | LIMIT 360 | C | 9.4 | 71 | 2.47 | 9900000004421
BOSCA | LIMIT 380 | C | 11.5 | 71 | 1.75 | 9900000001600
BOSCA | LIMIT 380 | D | 10.6 | 69 | 1.7 | 9900000003132
BOSCA | LIMIT 380 | D | 10.6 | 70 | 2.25 | 9900000004025
BOSCA | LIMIT 480 | D | 13.9 | 69 | 2.4 | 0000000357852
BOSCA | MULTIBOSCA 350 | C | 8.5 | 72 | 1.19 | 9900000001430
BOSCA | MULTIBOSCA 350 | D | 7.5 | 70 | 1.54 | 9900000002682
BOSCA | MULTIBOSCA 350 | D | 7.5 | 69 | 1.98 | 9900000003517
BOSCA | MULTIBOSCA 350 | D | 7.5 | 69 | 1.87 | 9900000004332
EFEL | CT-4000 | C | 6 | 72 | 2.5 | 0000000135456
NOUVA | ECOEF I | A | 10 | 87 | 1.1 | 0000000147238
NOUVA | LT-400 | B | 10.6 | 84 | 1.4 | 0000000227786
NOUVA | LT-400 | B | 10 | 84 | 1.8 | 0000000336877
NOUVA | RUSTIC 600 | B | 9.9 | 85 | 0.9 | 0000000218004
XEOOS | X8 BASIC | B | 8 | 82 | 1.3 | 0000000151089
XEOOS S.P.A. | X8 ECO GREEN | B | 8 | 79 | 1.6 | 0000000185882
"Con el objetivo de que la ciudadanía conozca los calefactores que cumplen con la normativa vigente para ser comercializados en el país, que por lo tanto no presentan riesgos para su seguridad, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), publica los siguientes listados de productos certificados con sus características técnicas y resultados de ensayos.
La Región Metropolitana tiene sus propios listados, debido a que desde el 24 de Noviembre de 2017, de acuerdo al D.S. Nº 31/2016 del Ministerio de Medio Ambiente que establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana, solo se permitirá la comercialización en la RM de calefactores nuevos a leña que posean Emisiones de Material Particulado (MP) menor o igual a 2,5 g/h y una Potencia Térmica Nominal menor o igual a 25 kW. Sin embargo, el mismo plan señala que se prohíbe el uso de calderas de calefacción de uso domiciliario (cuando su utilización es para una casa habitación de forma individual), calefactores y cocinas, que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera en la provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto. En estas 34 comunas sólo estará permitido el uso de artefactos a pellet de madera que posean Emisiones de MP menor o igual a 2,5 g/h.
Cualquier consulta adicional a la información entregad en los listados publicados, favor comunicarla a contacto@sec.cl"