## Calefactores Pellets Cert. País
CALEFACTORES A PELLETS DE MADERA CERTIFICADOS - PAIS
Marca | Modelo | Clase Eficiencia | Potencia Térmica Nominal (kw) | Eficiencia Energética (%) | Emisiones de Material Particulado (g/h) | Marcado SEC (QR)
ALBIN TROTTER | AT-ZL PM6 | B | 7.4 | 79 | 1.1 | 0000000249502
ALBIN TROTTER | AT-ZL PM08 | B | 8.4 | 81 | 1.9 | 0000000267486
ALCAZAR | P1500-1 | A | 4.3 | 86 | 1.4 | 0000000248076
ALCAZAR | P1500-1 | A | 4.3 | 86 | 1.4 | 0000000352651
ALCAZAR | P-1800 | B | 7.1 | 81 | 1.5 | 0000000226522
ALCAZAR | P-1800 | B | 7.1 | 81 | 1.5 | 0000000352859
ALCAZAR | P-2000 | B | 8.9 | 82 | 1.4 | 0000000266822
ALCAZAR | P-2000 | A | 8.9 | 86 | 1.9 | 0000000342767
ALCAZAR | P-3000 | B | 12 | 84 | 1.2 | 0000000266855
ALTACASA | MÓDENA | A | 6.8 | 89 | 2.3 | 0000000310580
ALVASUR | ECO | A | 5 | 87 | 1.6 | 0000000356022
ALVASUR | FIAMMA | A | 7.2 | 90 | 1.9 | 0000000351028
ALVASUR | GROSSA | A | 9 | 90 | 1.8 | 0000000355029
ALVASUR | LLAIMA | A | 6.9 | 88 | 1.8 | 0000000317640
AMESTI | INSERTO 700 CRYSTAL | A | 7.6 | 89 | 1.6 | 0000000271659
AMESTI | INSERTO 950 CRYSTAL | A | 11.5 | 90 | 1.9 | 0000000403608
AMESTI | ITALY 6000 | B | 6.7 | 80 | 1.7 | 0000000212990
AMESTI | ITALY 6100 | B | 6.5 | 82 | 2.3 | 9900000003355
AMESTI | ITALY 6100-1 | B | 6.7 | 84 | 2 | 0000000300707
AMESTI | ITALY 6100-2 | A | 6 | 86 | 2 | 0000000342612
AMESTI | ITALY 6100-3 | A | 6.4 | 86 | 2.1 | 0000000427240
AMESTI | ITALY 7000 | A | 7.3 | 86 | 2.4 | 9900000004441
AMESTI | ITALY 7100 | A | 7.5 | 86 | 2.4 | 0000000432657
AMESTI | ITALY 8000 | B | 6.8 | 80 | 1.44 | 9900000002790
AMESTI | ITALY 8100 | A | 8.55 | 86 | 2.36 | 9900000003364
AMESTI | ITALY 8100 PLUS | A | 9.3 | 87 | 1.9 | 9900000004124
AMESTI | ITALY 8100 PLUS-1 | A | 9 | 87 | 2.1 | 0000000370560
AMESTI | ITALY 8100 PLUS-2 | A | 9.2 | 87 | 2.5 | 0000000450684
AMESTI | MILANO | B | 7.3 | 80 | 1.8 | 0000000271729
AMESTI | SLIM 9000 | A | 9.4 | 86 | 1.7 | 0000000392632
AMESTI | VULCAN 10 | A | 10.7 | 86 | 2.5 | 0000000460780
ANDES ENERGY SOLUTIONS | ECOANDES | B | 9.4 | 80 | 2.9 | 0000000310953
ARTEL | ALASKA 850 | A | 8.7 | 86 | 1.7 | 0000000290057
ARTEL | ALASKA -MOD. 10 | A | 8 | 90 | 2.3 | 0000000220937
ARTEL | CLASSIC CANALIZABLE | A | 10.2 | 87 | 1.9 | 0000000309554
ARTEL | CLASSIC M | B | 7.2 | 85 | 1.4 | 0000000214831
ARTEL | CLASSIC POWER | A | 9.6 | 86 | 1.9 | 0000000447768
ARTEL | EASY POWER | A | 8.2 | 86 | 1.7 | 0000000337229
ARTEL | MOD. 10 - ALASKA | A | 8 | 90 | 2.3 | 0000000220937
ARTEL | NEW IDRO 17 | A | 16.1 | 94 | 1.7 | 0000000310471
ARTEL | PASILLO POWER | A | 5 | 88 | 1.9 | 0000000367142
ARTEL | PICCOLA | B | 5 | 80 | 1.6 | 0000000226961
ARTEL | ROMA | A | 6.6 | 86 | 2.1 | 0000000393690
BELLETTI | CR-10-2 MILANO | B | 5.3 | 76 | 2.5 | 0000000311387
BELLETTI | MIDI | B | 7.7 | 82 | 1.6 | 0000000238165
BELLETTI | MINI | B | 5.8 | 82 | 2.1 | 0000000261626
BELLETTI | VERONA | A | 8.1 | 89 | 2.5 | 0000000384852
BETTERLIFE | NB-PSC | A | 6.2 | 86 | 1.6 | 0000000308033
BETTERLIFE | NB-PSC | A | 6.2 | 86 | 1.6 | 0000000389584
BETTERLIFE | NB-PSC9 | A | 9.5 | 86 | 1.5 | 0000000308075
BETTERLIFE | NB-PSC9 | A | 9.5 | 86 | 1.5 | 0000000391947
BIOPATAGONIA | ZLK10 | B | 9.4 | 83 | 2.6 | 0000000335414
BIOMASA DE PATAGONIA SPA | ZLK10 | A | 9.2 | 86 | 2.4 | 0000000358044
BOSCA | ECO PELLET 360 | D | 5.3 | 71 | 1.7 | 0000000222379
BOSCA | ECO SMART 9 | A | 10.4 | 87 | 1.4 | 9900000002831
BOSCA | ECO SMART 9 | A | 8.8 | 88 | 1.38 | 9900000003466
BOSCA | ECO SMART 9 | A | 8.1 | 88 | 1.72 | 9900000004178
BOSCA | ECO SMART DARK VISION | A | 9.1 | 87 | 2 | 0000000468079
BOSCA | ECO SMART Plus | A | 9.7 | 87 | 2 | 0000000419579
BOSCA | FIT 9 | A | 9.2 | 86 | 2 | 0000000460319
BOSCA | HERA | A | 6 | 92 | 1.89 | 9900000003394
BOSCA | HERA | A | 6.8 | 89 | 2 | 9900000004451
BOSCA | HERA + | A | 9 | 88 | 1.85 | 9900000003962
BOSCA | MILA 6 | A | 6 | 89 | 1.9 | 0000000375908
BOSCA | MILA + | A | 6.1 | 86 | 1.7 | 0000000468074
CADEL | BIANCA | A | 8.6 | 86 | 1.9 | 0000000332001
CADEL | KIARA | A | 7 | 86 | 1.3 | 0000000273835
CADEL | LAURA | A | 8.6 | 86 | 1.9 | 0000000332001
CADEL | PRETTY NEW | A | 8.6 | 86 | 1.9 | 0000000387118
CADEL | VERA 7 | A | 7.2 | 90 | 1.1 | 0000000392104
CADEL | VERA 7 UP | A | 7.2 | 90 | 1.1 | 0000000392104
CALMA | PORTOFINO 7000 | A | 7.5 | 89 | 1.2 | 0000000244253
DELKA | KIARA | A | 7 | 86 | 1.3 | 0000000273835
ECOFABER | DAFNE | A | 9 | 90 | 1.8 | 0000000355029
ECOFABER | ECHOS | A | 5 | 87 | 1.6 | 0000000356022
ECOFABER | THEMA | A | 7.2 | 90 | 1.9 | 0000000351028
ECOFOREST | MOON | A | 7.7 | 86 | 1.3 | 0000000242726
ECOFOREST | VIGO II | A | 9.6 | 86 | 2.5 | 0000000255617
ECOHEAT | MIGNON | B | 5.8 | 84 | 1.6 | 0000000273620
EDILKAMIN | CLASSICA2 CL | A | 8.1 | 86 | 2.5 | 0000000395774
EDILKAMIN | POINT | D | 6.4 | 70 | 2.5 | 0000000233228
EDILKAMIN | POINT2 CL | A | 8.1 | 86 | 2.5 | 0000000395774
ELLEDI | FUSION 8.2 | A | 8.4 | 88 | 1.7 | 0000000269915
EVA CALOR | RITA | B | 7.5 | 80 | 1.9 | 0000000224940
FAIR | BIO 80 | B | 7.3 | 79 | 1.6 | 0000000227138
FAIR | BIO 80 | A | 8.1 | 86 | 1.7 | 0000000403795
FERLUX | FLORA 7 | B | 8.4 | 82 | 2.4 | 0000000214780
FERLUX | FLORA 7 | A | 8.6 | 86 | 2.1 | 0000000258273
FLAAMA | ECO HEAT | A | 9.3 | 86 | 2.3 | 0000000275127
FLAAMA | ECO HEAT SMART | A | 10.2 | 86 | 2.2 | 0000000375655
FLAAMA | ECO POWER | A | 11.7 | 86 | 2 | 0000000379310
FREEPOINT | KIARA | A | 7 | 86 | 1.3 | 0000000273835
FREEPOINT | MARY | A | 8.1 | 86 | 1.6 | 0000000210768
FREEPOINT | PRETTY | A | 8.6 | 86 | 1.6 | 0000000210768
FREEPOINT | PRETTY ULTRA | A | 9.1 | 88 | 1.6 | 0000000210768
ITALFUOCO | BELLA | A | 5 | 88 | 1.9 | 0000000367142
ITALFUOCO | JULIA | A | 8.2 | 86 | 1.7 | 0000000337229
KALTEMP | WOODY 5 | B | 4 | 76 | 1.9 | 0000000261321
KHONE-AMG | PETIT 6 | A | 5.4 | 86 | 1.4 | 0000000230358
KHONE-AMG | MAXIM EVO 5 | A | 5.4 | 88 | 1.5 | 0000000416114
LASIAN | AUDAX 5 KW | B | 5.1 | 79 | 2 | 0000000274599
LASIAN | AUDAX 7 KW | B | 7.1 | 80 | 1.3 | 0000000227805
LASIAN | AUDAX 8 | A | 10.3 | 86 | 1.7 | 0000000269747
LASIAN | AUDAX 10 Kw | A | 10.3 | 86 | 1.7 | 0000000269747
NATURAL FIRE | ATALAYAS | B | 9.9 | 77 | 2.7 | 0000000342387
NORTHTERM | CAMILLA | A | 4.8 | 88 | 1.6 | 0000000305621
NORTHTERM | PRETTY | A | 8.1 | 86 | 1.9 | 0000000296751
NORTHTERM Y NORWOOD | CAMILLA | A | 4.8 | 88 | 1.6 | 0000000235685
NORTHTERM Y NORWOOD | KIARA | A | 7.9 | 87 | 1.3 | 0000000244558
NORTHTERM Y NORWOOD | PRETTY | A | 8.7 | 86 | 1.4 | 0000000226265
NORTHTERM Y NORWOOD | PRETTY | A | 8.1 | 86 | 1.9 | 0000000236666
NORWOOD | CAMILLA | A | 4.8 | 88 | 1.6 | 0000000305621
NORWOOD | KIARA | A | 7 | 86 | 1.3 | 0000000273835
NORWOOD | PRETTY | A | 8.1 | 86 | 1.9 | 0000000296751
NORWOOD | PRETTY 6 | A | 6.5 | 86 | 2 | 0000000296751
PALAZZETTI | ECO | A | 5 | 87 | 1.6 | 0000000356022
PALAZZETTI | ECOFIRE ALLEGRO | A | 12.7 | 86 | 1.4 | 0000000275294
PALAZZETTI | ECOFIRE LIA | A | 8.2 | 86 | 1.4 | 0000000275436
PALAZZETTI | FIAMMA | A | 7.2 | 90 | 1.9 | 0000000351028
PALAZZETTI | GIGLIOLA | A | 8.6 | 86 | 2.2 | 0000000275254
PALAZZETTI | GIGLIOLA AIR 80 | A | 8.6 | 86 | 2.2 | 0000000275254
PALAZZETTI | GROSSA | A | 9 | 90 | 1.8 | 0000000355029
PATERNO | ALICE | A | 9 | 86 | 2.2 | 0000000391055
PATERNO | GAIA | A | 8.1 | 86 | 2.1 | 0000000397778
PATERNO | GLORIA | A | 5.6 | 86 | 2.3 | 0000000417429
PIACENZA | P-7.4 | A | 7.3 | 86 | 2 | 0000000410804
PIAZZETTA | P163 | A | 12.1 | 87 | 1.6 | 0000000327859
PIAZZETTA | P163T | A | 12.1 | 87 | 1.6 | 0000000327859
PUNTO FUOCCO | LORY | B | 7.8 | 80 | 1.1 | 0000000226071
RAVELLI | ATENA V | A | 13 | 87 | 1.5 | 0000000228221
RAVELLI | HRV 100 TOUCH | A | 15.7 | 92 | 1.4 | 0000000251610
RAVELLI | HRV 100 TOUCH | A | 15.7 | 92 | 1.4 | 0000000251948
RAVELLI | HRV 100 TOUCH | A | 15.7 | 92 | 1.4 | 0000000387787
RAVELLI | HRV 160 TOUCH | A | 24 | 92 | 1.9 | 0000000246551
RAVELLI | HRV 160 TOUCH | A | 24 | 92 | 1.9 | 0000000387846
RAVELLI | R70 | A | 7.9 | 86 | 1.7 | 0000000228241
RECCO | NB-PI | B | 7.6 | 81 | 2.2 | 0000000291773
RECCO | NB-PI | B | 7 | 80 | 2.5 | 0000000376736
RECCO | NB-PI | B | 7 | 80 | 2.5 | 0000000381227
ROYAL | KLIMA 9 | A | 8.8 | 86 | 2.1 | 0000000394905
SUPERIOR PIAZZETTA | CLEO | B | 6.1 | 82 | 1.9 | 0000000218109
SUPERIOR PIAZZETTA | NEW CLEO | A | 8.1 | 86 | 1.3 | 0000000392473
TEPOR | ESTUFA TP10 | A | 8 | 86 | 2.4 | 0000000419799
TEPOR | PETITE | B | 5.3 | 81 | 1.4 | 0000000262371
THERMASIS | ASTRA 8 | A | 8.3 | 86 | 1.9 | 0000000357364
THERMOROSSI | 1000 EASY | B | 5.8 | 78 | 1.7 | 0000000231112
THERMOROSSI | MOOD | A | 9.6 | 88 | 1.7 | 0000000227585
THERMOROSSI | MOOD | A | 9.6 | 88 | 1.7 | 0000000278935
THERMOROSSI | MON AMOUR | A | 6.8 | 86 | 1.6 | 0000000263680
THERMOROSSI | MON AMOUR | A | 6.8 | 86 | 1.7 | 0000000311111
THERMOROSSI | URBAN | A | 7.1 | 87 | 2.1 | 0000000390991
TOYOTOMI | PS 5000 | A | 5 | 91 | 1.2 | 0000000371383
TOYOTOMI | PS 6000 | A | 6 | 86 | 1.4 | 0000000326584
TOYOTOMI | PS 7500 | A | 6.9 | 86 | 1.5 | 0000000210626
TOYOTOMI | PS 7800 | A | 8.6 | 86 | 1.2 | 0000000326629
TOYOTOMI | PS 9800 | A | 8.6 | 86 | 1.2 | 0000000326629
TOYOTOMI | PS 11800 | A | 9.2 | 86 | 1.1 | 0000000370926
UNGARO | FOGLIA | A | 6.5 | 86 | 2.5 | 0000000299209
UNGARO | LIBY | A | 6.5 | 86 | 2.5 | 0000000299209
UNGARO | SOLE | A | 6.5 | 86 | 2.5 | 0000000299209
UNICLIMA | AMALFI | A | 6.3 | 86 | 1.9 | 0000000434778
UNICLIMA | CARLA AIR | A | 10.5 | 86 | 1.8 | 0000000296121
UNICLIMA | KARINA | A | 5.9 | 86 | 2.1 | 0000000357271
UNICLIMA | NICOLETA | A | 5.2 | 89 | 2.4 | 0000000383210
UNICLIMA | VERONA | A | 8.8 | 86 | 1.7 | 0000000434860
WINTERÖFEN | BABY 5 | A | 5.3 | 88 | 1.7 | 0000000391007
WINTERÖFEN | BABY 5 | A | 5.3 | 88 | 1.7 | 0000000465510
WINTERÖFEN | WO 85 | A | 7.5 | 89 | 1.6 | 0000000218278
WINTERÖFEN | WO 85 | A | 7.5 | 89 | 1.8 | 0000000259529
WINTERÖFEN | WO 85 | A | 7.5 | 89 | 1.8 | 0000000400188
WINTERÖFEN | WO 135 | A | 9.7 | 88 | 1.6 | 0000000243985
WINTERÖFEN | WO 135 | A | 10 | 87 | 2 | 0000000303244
WINTERÖFEN | WO 135 | A | 10 | 87 | 2 | 0000000400198
WINTERÖFEN | WO 135 | A | 10.1 | 89 | 1.1 | 0000000457807
YUNQUE | ALASKA 850 | A | 8.7 | 86 | 1.7 | 0000000290057
YUNQUE | MOD. 10 - ALASKA | A | 8 | 90 | 2.3 | 0000000220937
YUNQUE | ROMA | A | 6.6 | 86 | 2.1 | 0000000393690
"Con el objetivo de que la ciudadanía conozca los calefactores que cumplen con la normativa vigente para ser comercializados en el país, que por lo tanto no presentan riesgos para su seguridad, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), publica los siguientes listados de productos certificados con sus características técnicas y resultados de ensayos.
La Región Metropolitana tiene sus propios listados, debido a que desde el 24 de Noviembre de 2017, de acuerdo al D.S. Nº 31/2016 del Ministerio de Medio Ambiente que establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana, solo se permitirá la comercialización en la RM de calefactores nuevos a pellet de madera que posean Emisiones de Material Particulado (MP) menor o igual a 2,5 g/h y una Potencia Térmica Nominal menor o igual a 25 kW. Sin embargo, el mismo plan señala que se prohíbe el uso de calderas de calefacción de uso domiciliario (cuando su utilización es para una casa habitación de forma individual), calefactores y cocinas, que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera en la provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto. En estas 34 comunas sólo estará permitido el uso de artefactos a pellet de madera que posean Emisiones de MP menor o igual a 2,5 g/h.
Cualquier consulta adicional a la información entregad en los listados publicados, favor comunicarla a contacto@sec.cl"

## Calefactores Pellets Cert. R.M.
CALEFACTORES A PELLETS DE MADERA CERTIFICADOS - PAIS
Marca | Modelo | Clase Eficiencia | Potencia Térmica Nominal (kw) | Eficiencia Energética (%) | Emisiones de Material Particulado (g/h) | Marcado SEC (QR)
ALBIN TROTTER | AT-ZL PM6 | B | 7.4 | 79 | 1.1 | 0000000249502
ALBIN TROTTER | AT-ZL PM08 | B | 8.4 | 81 | 1.9 | 0000000267486
ALCAZAR | P1500-1 | A | 4.3 | 86 | 1.4 | 0000000248076
ALCAZAR | P1500-1 | A | 4.3 | 86 | 1.4 | 0000000352651
ALCAZAR | P-1800 | B | 7.1 | 81 | 1.5 | 0000000226522
ALCAZAR | P-1800 | B | 7.1 | 81 | 1.5 | 0000000352859
ALCAZAR | P-2000 | B | 8.9 | 82 | 1.4 | 0000000266822
ALCAZAR | P-2000 | A | 8.9 | 86 | 1.9 | 0000000342767
ALCAZAR | P-3000 | B | 12 | 84 | 1.2 | 0000000266855
ALTACASA | MÓDENA | A | 6.8 | 89 | 2.3 | 0000000310580
ALVASUR | ECO | A | 5 | 87 | 1.6 | 0000000356022
ALVASUR | FIAMMA | A | 7.2 | 90 | 1.9 | 0000000351028
ALVASUR | GROSSA | A | 9 | 90 | 1.8 | 0000000355029
ALVASUR | LLAIMA | A | 6.9 | 88 | 1.8 | 0000000317640
AMESTI | INSERTO 700 CRYSTAL | A | 7.6 | 89 | 1.6 | 0000000271659
AMESTI | INSERTO 950 CRYSTAL | A | 11.5 | 90 | 1.9 | 0000000403608
AMESTI | ITALY 6000 | B | 6.7 | 80 | 1.7 | 0000000212990
AMESTI | ITALY 6100 | B | 6.5 | 82 | 2.3 | 9900000003355
AMESTI | ITALY 6100-1 | B | 6.7 | 84 | 2 | 0000000300707
AMESTI | ITALY 6100-2 | A | 6 | 86 | 2 | 0000000342612
AMESTI | ITALY 6100-3 | A | 6.4 | 86 | 2.1 | 0000000427240
AMESTI | ITALY 7000 | A | 7.3 | 86 | 2.4 | 9900000004441
AMESTI | ITALY 7100 | A | 7.5 | 86 | 2.4 | 0000000432657
AMESTI | ITALY 8000 | B | 6.8 | 80 | 1.44 | 9900000002790
AMESTI | ITALY 8100 | A | 8.55 | 86 | 2.36 | 9900000003364
AMESTI | ITALY 8100 PLUS | A | 9.3 | 87 | 1.9 | 9900000004124
AMESTI | ITALY 8100 PLUS-1 | A | 9 | 87 | 2.1 | 0000000370560
AMESTI | ITALY 8100 PLUS-2 | A | 9.2 | 87 | 2.5 | 0000000450684
AMESTI | MILANO | B | 7.3 | 80 | 1.8 | 0000000271729
AMESTI | SLIM 9000 | A | 9.4 | 86 | 1.7 | 0000000392632
AMESTI | VULCAN 10 | A | 10.7 | 86 | 2.5 | 0000000460780
ARTEL | ALASKA 850 | A | 8.7 | 86 | 1.7 | 0000000290057
ARTEL | ALASKA -MOD. 10 | A | 8 | 90 | 2.3 | 0000000220937
ARTEL | CLASSIC CANALIZABLE | A | 10.2 | 87 | 1.9 | 0000000309554
ARTEL | CLASSIC POWER | A | 9.6 | 86 | 1.9 | 0000000447768
ARTEL | EASY POWER | A | 8.2 | 86 | 1.7 | 0000000337229
ARTEL | CLASSIC M | B | 7.2 | 85 | 1.4 | 0000000214831
ARTEL | MOD. 10 - ALASKA | A | 8 | 90 | 2.3 | 0000000220937
ARTEL | NEW IDRO 17 | A | 16.1 | 94 | 1.7 | 0000000310471
ARTEL | PASILLO POWER | A | 5 | 88 | 1.9 | 0000000367142
ARTEL | PICCOLA | B | 5 | 80 | 1.6 | 0000000226961
ARTEL | ROMA | A | 6.6 | 86 | 2.1 | 0000000393690
BELLETTI | CR-10-2 MILANO | B | 5.3 | 76 | 2.5 | 0000000311387
BELLETTI | MIDI | B | 7.7 | 82 | 1.6 | 0000000238165
BELLETTI | MINI | B | 5.8 | 82 | 2.1 | 0000000261626
BELLETTI | VERONA | A | 8.1 | 89 | 2.5 | 0000000384852
BETTERLIFE | NB-PSC | A | 6.2 | 86 | 1.6 | 0000000308033
BETTERLIFE | NB-PSC | A | 6.2 | 86 | 1.6 | 0000000389584
BETTERLIFE | NB-PSC9 | A | 9.5 | 86 | 1.5 | 0000000308075
BETTERLIFE | NB-PSC9 | A | 9.5 | 86 | 1.5 | 0000000391947
BIOMASA DE PATAGONIA SPA | ZLK10 | A | 9.2 | 86 | 2.4 | 0000000358044
BOSCA | ECO PELLET 360 | D | 5.3 | 71 | 1.7 | 0000000222379
BOSCA | ECO SMART 9 | A | 10.4 | 87 | 1.4 | 9900000002831
BOSCA | ECO SMART 9 | A | 8.8 | 88 | 1.38 | 9900000003466
BOSCA | ECO SMART 9 | A | 8.1 | 88 | 1.72 | 9900000004178
BOSCA | ECO SMART DARK VISION | A | 9.1 | 87 | 2 | 0000000468079
BOSCA | ECO SMART Plus | A | 9.7 | 87 | 2 | 0000000419579
BOSCA | FIT 9 | A | 9.2 | 86 | 2 | 0000000460319
BOSCA | HERA | A | 6 | 92 | 1.89 | 9900000003394
BOSCA | HERA | A | 6.8 | 89 | 2 | 9900000004451
BOSCA | HERA + | A | 9 | 88 | 1.85 | 9900000003962
BOSCA | MILA 6 | A | 6 | 89 | 1.9 | 0000000375908
BOSCA | MILA + | A | 6.1 | 86 | 1.7 | 0000000468074
CADEL | BIANCA | A | 8.6 | 86 | 1.9 | 0000000332001
CADEL | KIARA | A | 7 | 86 | 1.3 | 0000000273835
CADEL | LAURA | A | 8.6 | 86 | 1.9 | 0000000332001
CADEL | PRETTY NEW | A | 8.6 | 86 | 1.9 | 0000000387118
CADEL | VERA 7 | A | 7.2 | 90 | 1.1 | 0000000392104
CADEL | VERA 7 UP | A | 7.2 | 90 | 1.1 | 0000000392104
CALMA | PORTOFINO 7000 | A | 7.5 | 89 | 1.2 | 0000000244253
DELKA | KIARA | A | 7 | 86 | 1.3 | 0000000273835
ECOFABER | DAFNE | A | 9 | 90 | 1.8 | 0000000355029
ECOFABER | ECHOS | A | 5 | 87 | 1.6 | 0000000356022
ECOFABER | THEMA | A | 7.2 | 90 | 1.9 | 0000000351028
ECOFOREST | MOON | A | 7.7 | 86 | 1.3 | 0000000242726
ECOFOREST | VIGO II | A | 9.6 | 86 | 2.5 | 0000000255617
ECOHEAT | MIGNON | B | 5.8 | 84 | 1.6 | 0000000273620
EDILKAMIN | CLASSICA2 CL | A | 8.1 | 86 | 2.5 | 0000000395774
EDILKAMIN | POINT | D | 6.4 | 70 | 2.5 | 0000000233228
EDILKAMIN | POINT2 CL | A | 8.1 | 86 | 2.5 | 0000000395774
ELLEDI | FUSION 8.2 | A | 8.4 | 88 | 1.7 | 0000000269915
EVA CALOR | RITA | B | 7.5 | 80 | 1.9 | 0000000224940
FAIR | BIO 80 | B | 7.3 | 79 | 1.6 | 0000000227138
FAIR | BIO 80 | A | 8.1 | 86 | 1.7 | 0000000403795
FERLUX | FLORA 7 | B | 8.4 | 82 | 2.4 | 0000000214780
FERLUX | FLORA 7 | A | 8.6 | 86 | 2.1 | 0000000258273
FLAAMA | ECO HEAT | A | 9.3 | 86 | 2.3 | 0000000275127
FLAAMA | ECO HEAT SMART | A | 10.2 | 86 | 2.2 | 0000000375655
FLAAMA | ECO POWER | A | 11.7 | 86 | 2 | 0000000379310
FREEPOINT | KIARA | A | 7 | 86 | 1.3 | 0000000273835
FREEPOINT | MARY | A | 8.1 | 86 | 1.6 | 0000000210768
FREEPOINT | PRETTY | A | 8.6 | 86 | 1.6 | 0000000210768
FREEPOINT | PRETTY ULTRA | A | 9.1 | 88 | 1.6 | 0000000210768
ITALFUOCO | BELLA | A | 5 | 88 | 1.9 | 0000000367142
ITALFUOCO | JULIA | A | 8.2 | 86 | 1.7 | 0000000337229
KALTEMP | WOODY 5 | B | 4 | 76 | 1.9 | 0000000261321
KHONE-AMG | PETIT 6 | A | 5.4 | 86 | 1.4 | 0000000230358
KHONE-AMG | MAXIM EVO 5 | A | 5.4 | 88 | 1.5 | 0000000416114
LASIAN | AUDAX 5 KW | B | 5.1 | 79 | 2 | 0000000274599
LASIAN | AUDAX 7 KW | B | 7.1 | 80 | 1.3 | 0000000227805
LASIAN | AUDAX 8 | A | 10.3 | 86 | 1.7 | 0000000269747
LASIAN | AUDAX 10 Kw | A | 10.3 | 86 | 1.7 | 0000000269747
NORTHTERM | CAMILLA | A | 4.8 | 88 | 1.6 | 0000000305621
NORTHTERM | PRETTY | A | 8.1 | 86 | 1.9 | 0000000296751
NORTHTERM Y NORWOOD | CAMILLA | A | 4.8 | 88 | 1.6 | 0000000235685
NORTHTERM Y NORWOOD | KIARA | A | 7.9 | 87 | 1.3 | 0000000244558
NORTHTERM Y NORWOOD | PRETTY | A | 8.7 | 86 | 1.4 | 0000000226265
NORTHTERM Y NORWOOD | PRETTY | A | 8.1 | 86 | 1.9 | 0000000236666
NORWOOD | CAMILLA | A | 4.8 | 88 | 1.6 | 0000000305621
NORWOOD | KIARA | A | 7 | 86 | 1.3 | 0000000273835
NORWOOD | PRETTY | A | 8.1 | 86 | 1.9 | 0000000296751
NORWOOD | PRETTY 6 | A | 6.5 | 86 | 2 | 0000000296751
PALAZZETTI | ECO | A | 5 | 87 | 1.6 | 0000000356022
PALAZZETTI | ECOFIRE ALLEGRO | A | 12.7 | 86 | 1.4 | 0000000275294
PALAZZETTI | ECOFIRE LIA | A | 8.2 | 86 | 1.4 | 0000000275436
PALAZZETTI | FIAMMA | A | 7.2 | 90 | 1.9 | 0000000351028
PALAZZETTI | GIGLIOLA | A | 8.6 | 86 | 2.2 | 0000000275254
PALAZZETTI | GIGLIOLA AIR 80 | A | 8.6 | 86 | 2.2 | 0000000275254
PALAZZETTI | GROSSA | A | 9 | 90 | 1.8 | 0000000355029
PATERNO | ALICE | A | 9 | 86 | 2.2 | 0000000391055
PATERNO | GAIA | A | 8.1 | 86 | 2.1 | 0000000397778
PATERNO | GLORIA | A | 5.6 | 86 | 2.3 | 0000000417429
PIACENZA | P-7.4 | A | 7.3 | 86 | 2 | 0000000410804
PIAZZETTA | P163 | A | 12.1 | 87 | 1.6 | 0000000327859
PIAZZETTA | P163T | A | 12.1 | 87 | 1.6 | 0000000327859
PUNTO FUOCCO | LORY | B | 7.8 | 80 | 1.1 | 0000000226071
RAVELLI | ATENA V | A | 13 | 87 | 1.5 | 0000000228221
RAVELLI | HRV 100 TOUCH | A | 15.7 | 92 | 1.4 | 0000000251610
RAVELLI | HRV 100 TOUCH | A | 15.7 | 92 | 1.4 | 0000000251948
RAVELLI | HRV 100 TOUCH | A | 15.7 | 92 | 1.4 | 0000000387787
RAVELLI | HRV 160 TOUCH | A | 24 | 92 | 1.9 | 0000000246551
RAVELLI | HRV 160 TOUCH | A | 24 | 92 | 1.9 | 0000000387846
RAVELLI | R70 | A | 7.9 | 86 | 1.7 | 0000000228241
RECCO | NB-PI | B | 7.6 | 81 | 2.2 | 0000000291773
RECCO | NB-PI | B | 7 | 80 | 2.5 | 0000000376736
RECCO | NB-PI | B | 7 | 80 | 2.5 | 0000000381227
ROYAL | KLIMA 9 | A | 8.8 | 86 | 2.1 | 0000000394905
SUPERIOR PIAZZETTA | CLEO | B | 6.1 | 82 | 1.9 | 0000000218109
SUPERIOR PIAZZETTA | NEW CLEO | A | 8.1 | 86 | 1.3 | 0000000392473
TEPOR | ESTUFA TP10 | A | 8 | 86 | 2.4 | 0000000419799
TEPOR | PETITE | B | 5.3 | 81 | 1.4 | 0000000262371
THERMASIS | ASTRA 8 | A | 8.3 | 86 | 1.9 | 0000000357364
THERMOROSSI | 1000 EASY | B | 5.8 | 78 | 1.7 | 0000000231112
THERMOROSSI | MOOD | A | 9.6 | 88 | 1.7 | 0000000227585
THERMOROSSI | MOOD | A | 9.6 | 88 | 1.7 | 0000000278935
THERMOROSSI | MON AMOUR | A | 6.8 | 86 | 1.6 | 0000000263680
THERMOROSSI | MON AMOUR | A | 6.8 | 86 | 1.7 | 0000000311111
THERMOROSSI | URBAN | A | 7.1 | 87 | 2.1 | 0000000390991
TOYOTOMI | PS 5000 | A | 5 | 91 | 1.2 | 0000000371383
TOYOTOMI | PS 6000 | A | 6 | 86 | 1.4 | 0000000326584
TOYOTOMI | PS 7500 | A | 6.9 | 86 | 1.5 | 0000000210626
TOYOTOMI | PS 7800 | A | 8.6 | 86 | 1.2 | 0000000326629
TOYOTOMI | PS 9800 | A | 8.6 | 86 | 1.2 | 0000000326629
TOYOTOMI | PS 11800 | A | 9.2 | 86 | 1.1 | 0000000370926
UNGARO | FOGLIA | A | 6.5 | 86 | 2.5 | 0000000299209
UNGARO | LIBY | A | 6.5 | 86 | 2.5 | 0000000299209
UNGARO | SOLE | A | 6.5 | 86 | 2.5 | 0000000299209
UNICLIMA | AMALFI | A | 6.3 | 86 | 1.9 | 0000000434778
UNICLIMA | CARLA AIR | A | 10.5 | 86 | 1.8 | 0000000296121
UNICLIMA | KARINA | A | 5.9 | 86 | 2.1 | 0000000357271
UNICLIMA | NICOLETA | A | 5.2 | 89 | 2.4 | 0000000383210
UNICLIMA | VERONA | A | 8.8 | 86 | 1.7 | 0000000434860
WINTERÖFEN | BABY 5 | A | 5.3 | 88 | 1.7 | 0000000391007
WINTERÖFEN | BABY 5 | A | 5.3 | 88 | 1.7 | 0000000465510
WINTERÖFEN | WO 85 | A | 7.5 | 89 | 1.6 | 0000000218278
WINTERÖFEN | WO 85 | A | 7.5 | 89 | 1.8 | 0000000259529
WINTERÖFEN | WO 85 | A | 7.5 | 89 | 1.8 | 0000000400188
WINTERÖFEN | WO 135 | A | 9.7 | 88 | 1.6 | 0000000243985
WINTERÖFEN | WO 135 | A | 10 | 87 | 2 | 0000000303244
WINTERÖFEN | WO 135 | A | 10 | 87 | 2 | 0000000400198
WINTERÖFEN | WO 135 | A | 10.1 | 89 | 1.1 | 0000000457807
YUNQUE | ALASKA 850 | A | 8.7 | 86 | 1.7 | 0000000290057
YUNQUE | MOD. 10 - ALASKA | A | 8 | 90 | 2.3 | 0000000220937
YUNQUE | ROMA | A | 6.6 | 86 | 2.1 | 0000000393690
"Con el objetivo de que la ciudadanía conozca los calefactores que cumplen con la normativa vigente para ser comercializados en el país, que por lo tanto no presentan riesgos para su seguridad, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), publica los siguientes listados de productos certificados con sus características técnicas y resultados de ensayos.
La Región Metropolitana tiene sus propios listados, debido a que desde el 24 de Noviembre de 2017, de acuerdo al D.S. Nº 31/2016 del Ministerio de Medio Ambiente que establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana, solo se permitirá la comercialización en la RM de calefactores nuevos a pellet de madera que posean Emisiones de Material Particulado (MP) menor o igual a 2,5 g/h y una Potencia Térmica Nominal menor o igual a 25 kW. Sin embargo, el mismo plan señala que se prohíbe el uso de calderas de calefacción de uso domiciliario (cuando su utilización es para una casa habitación de forma individual), calefactores y cocinas, que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera en la provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto. En estas 34 comunas sólo estará permitido el uso de artefactos a pellet de madera que posean Emisiones de MP menor o igual a 2,5 g/h.
Cualquier consulta adicional a la información entregad en los listados publicados, favor comunicarla a contacto@sec.cl"